Опросный лист для подбора лотового уровнемера DES-LOT-TAPE

Жирным выделено стандартное исполнение лотового уровнемера DES-LOT-TAPE.

Характеристики лотового уровнемера DES-LOT-TAPE:

| Параметр | Желаемое заказчиком исполнение |
| --- | --- |
| Допуски | Общепромышленное исполнение |
| Напряжение питания | 24 В пост. Тока |
| Температура окружающей среды | -40…+70°С |
| Материал корпуса | Алюминий, покрашенный порошковой краской |
| Лента | Нержавеющая сталь |
| Технологическое присоединение | Фланец |
| Отклонение оси прибора | Не более 2° от вертикали |
| Скорость движения груза | Не менее 0,25 м/с |
| Соединительные клеммы | Питание до 2,5мм2 Сигнальные выходы и входы до 1,5мм2 |
| Потребляемая мощность | Не более 50Вт |
| Сигнальные выходы | Токовый выход 4-20мА Реле выполнения измерения (Статус) RS-485 MODBUS RTU |
| Сигнальные входы | Вход 1 – Старт измерения Вход 2 – Запрет измерения |
| Точность измерения | Не хуже ±10см |
| Давление в емкости | Не более 0,1 Атм |
| Максимальный диапазон измерений | 20м 30м Спец. исполнение: ______________________________________ |
| Измерительный груз | 1. Оцинкованная сталь со штырьком 2. Оцинкованная сталь без штырька 3. Нержавеющая сталь со штырьком 4. Нержавеющая сталь без штырька 5. Полиамид со штырьком 6. Полиамид без штырька 7. Поплавок 8. Спец. исполнение: ______________________________________ |
| Подача противодавления | 1. Без штуцера подачи противодавления 2. Штуцер для подачи противодавления |
| Температура измеряемой среды | 1. -40…+100°С 2. Спец. исполнение: ______________________________________ |
| Класс защиты корпуса | IP65 – если не указано IP66 – класс защиты IP66 |
| Планируемая периодичность измерений | ___________________________________________________мин. |

Пример: DES-LOT-TAPE-20-1-1-1 – Стандартное исполнение.

DES-LOT-TAPE-20-1-2-1 – Уровнемер на 20м с грузом из оцинкованной стали со штырьком и штуцером подачи противодавления.

Описание контролируемого материала:

| Контролируемый материал | ______________________________________________________ |
| --- | --- |
| Тип материала | 1. Сыпучий материал 2. Жидкость |
| Данные о сыпучем материале | 1. Размер гранул: __________________________________ мм 2. Влажность: ______________________________________% 3. Объёмная плотность: _____________________________кг/дм3 |

Данные о бункере / силосе:

| Объем резервуара | ______________________м3 |
| --- | --- |
| Давление | 1. Атмосферное 2. Избыточное ______________________атм. 3.Разряжение ______________________атм. |
| Опасность по взрыву | 1. Нет 2. Пыль 3. Газ / пары |
| Расположение загрузочного отверстия Метод загрузки |  |
| Расположение разгрузочного отверстия Метод выгрузки |  |
| Конструкции и механизмы внутри резервуара | ______________________________________________________ ______________________________________________________ |

Размеры резервуара:

| H | Высота резервуара | __________________________мм |
| --- | --- | --- |
| L2 | Нижний предел измерения | __________________________мм |
| L1 | Верхний предел измерения | __________________________мм |
| D / L | Диаметр / длина резервуара | __________________________мм |
| K1 | Высота верхней конусной части | __________________________мм |
| K2 | Высота нижней конусной части | __________________________мм |

Индивидуальный эскиз:

Комплект монтажных частей (КМЧ):

Представляет собой стойку с ответным фланцем для установки датчика, резиновое уплотнение, комплект метизов.

| КМЧ требуется | Да / Нет |
| --- | --- |

Чертеж стойки КМЧ:

Габаритный чертеж уровнемера со стандартным грузом:

Контактная данные специалиста, заполняющего опросный лист:

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________

Должность: __________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________, Email: _____________________________________

Контактная данные специалиста для обсуждения технических вопросов:

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________

Должность: __________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________, Email: _____________________________________